1
1

NORMAS A CUMPLIR POR LOS LABORATORIOS

(Decreto 3280/90)


~ 
~ La Plata 21 de Enero d'

Artículo 48.- LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS: es el conjunto de ambientes, drogas,  ----------------  útiles, aparatos, reactivos y demás elementos necesarios para el ejercicio del profesional habilitado para la realización de los análisis clínicos.

Artículo 49.- Para  la  habilitación  de  un  laboratorio  de  análisis  clínicos se deberá dar  cumpli----------------  miento a los requisitos del artículo 10 incisos a), b), c), d) y f) (* 1)  y además:

a) El profesional previo a cualquier trámite deberá estar registrado en la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

b) Presentar copia del certificado del Consejo Profesional de Química o del Colegio de Bioquímicos.

c) En caso de ser propiedad de una sociedad de profesionales, deberá adjuntar el respectivo contrato de sociedad autenticado y registrado en el Consejo Profesional de Química y/o  Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires, según corresponda.

Artículo 50.- Todo  Laboratorio  de Análisis Clínicos que se establezca o enajene, deberá ser pro-----------------  piedad exclusiva del o de los profesionales universitarios que posean título habilitante para el  ejercicio de los análisis clínicos, quienes asumirán asimismo el carácter de Director o Directores técnicos.

                       En los establecimientos asistenciales que posean internación se podrá habilitar laboratorio de  análisis clínicos de propiedad del establecimiento, debiendo designar un director técnico. Excepcionalmente podrá el Ministerio de Salud autorizar la instalación de laboratorios en establecimientos asistenciales que no cuenten con internación, cuando razones de utilidad zonal así  lo determinen, previa consulta al Consejo Profesional de Química y al Colegio de Bioquímicos.

Artículo 51.- Los  Laboratorios de Análisis Clínicos só1o podrán funcionar cuando contando con ----------------  la  correspondiente habilitación por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, su Director Técnico realice en forma directa y personal los análisis clínicos, debiendo, al menos,  supervisar personalmente todas las demás tareas necesarias y vinculadas con los mismos que realicen sus auxiliares. El Director Técnico sólo podrá delegar circunstancialmente tal responsabilidad en un profesional debidamente habilitado para el ejercicio de los análisis clínicos.

Artículo 52.- Cuando en los laboratorios habilitados se desempeñen otros profesionales deberá el ----------------  Director Técnico comunicar el desempeño de los mismos al Ministerio de Salud, para que sean  reconocidos como profesionales auxiliares.

Artículo 53.- Los  locales  deberán ser totalmente independientes y sin comunicación directa con ----------------  las casas, habitaciones u otros locales ajenos al ejercicio profesional de referencia (con excepción de establecimientos asistenciales que posean internación).

                       En los casos en que la casa habitación contigua al laboratorio sea ocupada como residencia del  profesional, podrá tener comunicación directa con el mismo, siempre que posea entrada independiente de éste.

Artículo 54.- Se podrá tener en propiedad más de un laboratorio pero no establecer sucursales del ----------------  mismo. Un mismo profesional podrá tener más de dos direcciones técnicas.

Artículo 55.- El  Director  técnico  único de  dos  o más laboratorios no podrá hacerlos funcionar ----------------  simultáneamente. Cuando se tratare de profesionales asociados con más de un laboratorio, podrán hacerlos funcionar simultáneamente, siempre que en cada uno de ellos, alguno de los socios pudiere asumir completamente la dirección técnica.

Artículo 56.- En caso de fallecimiento del propietario del laboratorio, sus herederos podrán  con-----------------  tinuar con la explotación por un plazo de hasta dos años, para efectuar su liquidación o enajenación, debiendo durante este lapso contar con un director técnico.

Artículo 57.- Las condiciones  mínimas  del  local, útiles, aparatos y  reactivos  que deberá reunir ----------------  para su funcionamiento son los siguientes:

a) El local deberá tener como mínimo:

1 ‑ Un ambiente destinado a sala de espera.

2 ‑ Un ambiente destinado a sala de extracciones.

3 ‑ Un ambiente para laboratorio propiamente dicho.

4-  Un cuarto de baño.

b) El ambiente destinado a sala de espera deberá contar con una superficie mínima que permita la espera de por lo menos cuatro pacientes, no pudiendo ser compartido con otras dependencias ajenas al laboratorio, a excepción de las pertenecientes a establecimientos asistenciales con internación.

c) El ambiente destinado a sala de extracciones deberá tener como mínimo una superficie de  tres  

      metros cuadrados, con un  lado no  menor de  1,50 y un cubaje  mínimo de nueve metros cúbi-    

      cos, buena luz natural y artificial, ventilación adecuada, paredes revocadas y pintadas en su to-

      talidad e impermeabilizadas hasta una altura mínima de 1,80 metros de nivel del piso con frizo 

      de azulejo o laminado plástico. Deberá poseer comunicación 
directa e interna con la sala de      

      espera.

d) El laboratorio  propiamente  dicho,  deberá tener por  lo menos una  superficie de  doce metros      

      cuadrados y un cubaje mínimo de treinta y seis metros cúbicos, con  buena luz  natural o artifi-

      cial, ventilación adecuada y dimensiones que permitan una óptima circulación  dentro del 

      mismo. Deberá tener sus paredes revocadas y pintadas en su totalidad e impermeabilizadas 

      hasta una altura mínima de 1,80 metros del nivel del piso, mediante frizo de azulejos o lami
      nado plástico.

      El mismo podrá estar integrado por  más de una unidad,  siempre que ninguna  de ellas sea

      menor de tres metros cuadrados y de lados no menores a 1,50 metros. La altura mínima  de 

      éstos ambientes será de dos metros con setenta centímetros.

e) El cuarto de baño será de fácil acceso y reunirá las condiciones higiénico sanitarias adecuadas a su función, teniendo comunicación directa con la sala de espera.

f) La separación entre los distintos ambientes, deberá ser total o por medio de tabiques fijos de mampostería u otro material adecuado, y de una altura mínima de dos metros.

g) Todos los ambientes del laboratorio deberán tener comunicación directa e interna o por medio de su sala de espera, galerías o pasillos y no podrán estar separados por habitaciones o dependencias ajenas al laboratorio, salvo en caso de establecimientos asisten
ciales con internación que posean laboratorio.

h) Los pisos de los ambientes deberán ser lisos, impermeables, lavables, incombustibles y resistentes al uso y estarán colocados sin juntas abiertas en todas las superficies. Los cielorrasos   cumplirán los requisitos establecidos en el presente decreto. (* 2)
i) Deberá instalarse una pileta en el ambiente del laboratorio de por lo menos 0,50 por 0,40 metros con correcta conexión de agua y desagüe, con su correspondiente mesada de 0,50 
por 1,20 

     metros como mínimo. Esta instalación sanitaria para uso del laboratorio será destinada exclusi-      

     vamente al alejamiento rápido del material objeto de análisis, a  excepción  de  los residuos  mi-

     crobiológicos contaminantes y órganos y tejidos de animales empleados  en  la técnica desarro-

     llada, los que deberán ser previamente tratados por medios químicos o físicos que los transfor-

     men en inocuos.

j) Las  mesadas de trabajo en el Laboratorio estarán recubiertas de madera tratada químicamente, marmol, azulejos, acero inoxidable, granito, granito reconstituido, laminado plástico o cualquier otro material de fácil limpieza y resistencia a ácidos, álcalis y detergentes concentrados.

k)  En caso de realizar análisis bacteriológicos deberá disponer como mínimo de otro ambiente de seis metros cuadrados, con paredes revocadas y pintadas con pintura impermeable en su totalidad, y azulejadas hasta una altura mínima de 1,80 metros desde el nivel del piso. Poseerá mesada de trabajo y pileta con los requisitos especificados en los incisos i) y j) del presente artículo.

l)  Cuando se trabaje con animales, deberá disponerse de un bioterio convenientemente 
ventilado y en las debidas condiciones de higiene.

m) Como única exteriorización del laboratorio deberá colocarse en la puerta de acceso al  establecimiento, una placa, indicadora del carácter del laboratorio de 0,40m. por 0,40 m. como máximo y otra similar con el nombre completo del profesional responsable y título en el grado otorgado por la Universidad. En caso de laboratorio de propiedad de establecimientos asistenciales con internación, las placas identificatorias podrán colocarse en la  puerta de acceso al laboratorio propiamente dicho.

n) Se colocará en lugar bien visible y a una altura no mayor de dos metros el título original del  Director Técnico, o fotocopia autenticada por escribano público o juez de paz, y certificado de habilitación del laboratorio otorgado por el Ministerio de Salud.

o) Los Directores Técnicos, deberán guardar un registro de las determinaciones que se practicaren en los mismos, por un término no inferior a tres años. El sistema a utilizar para ese registro será el que cada responsable considere más adecuado en atención a sus circunstancias particulares.

p) Todos los laboratorios de análisis clínicos, deberán poseer como mínimo  los  aparatos  y  útiles  

     que a continuación se detallan y en condiciones de utilización inmediata:

1 ‑ Un microscopio.

2 ‑ Un fotocolorímetro.

3 ‑ Una balanza analítica.

4‑ Una balanza granataria.

5 ‑ Una centrífuga eléctrica.

6 ‑ Una estufa de cultivo.

7 ‑ Una estufa de esterilización.

8 ‑ Una heladera eléctrica con una capacidad no menor de doscientos diez decímetros cúbicos (7 

      pies cúbicos).

9 ‑ Un baño de maría termostatizado.

10 ‑ Un bidón de vidrio neutro para agua destilada.

11 ‑ Una fuente de calor.

12 ‑ Un autoclave (en caso de practicarse bacteriología) y además aparatos y útiles, drogas, reactivos, colorantes, etc. en cantidades suficientes para el normal funcionamiento del mismo.

Artículo 58.- En caso de realizarse prácticas de radioinmunoensayo, deberá  presentarse  certifica-

 --------------- do de habilitación de las instalaciones y certificado de autorización del profesional  responsable de la realización de dichas prácticas, extendidos por la Comisión Nacional de Energía  Atómica.

Artículo 59.- En caso de derivarse alguna muestra para análisis a otro laboratorio habilitado,  por ----------------  no contar el propio con el instrumental adecuado a la complejidad de la práctica a realizar, deberá consignarse y conservarse el protocolo de análisis del profesional que efectivamente  lo realizó.

(*1) Artículo 10.-  A  los efectos de la habilitación, cualquiera sea el establecimiento compren ----------------------  dido  en la   presente, deberá cumplimentar los siguientes requisitos generales:

a) Solicitud de habilitación dirigida al Director de Fiscalización Sanitaria en un sellado provincial fiscal por el valor vigente en el momento de la presentación,  suscripta  por el propietario del establecimiento conjuntamente con quien ejercerá la dirección técnica del mismo. 

       Se efectuará   en formulario que suministrará el Ministerio de Salud.

b)  Fotocopia autenticada del título de propiedad, contrato de locación suscripto a favor del  solicitante, o cualquier otro título que acredite el uso y goce del inmueble, con un plazo de vigencia no  menor de tres (3) años.

c) Copia del plano actualizado con la distribución, medidas y denominación de los ambientes que componen el establecimiento, aprobado por la autoridad municipal.

d) Tipo de actividad que se realizará y nómina de servicios de profesionales y técnicos.

                                   - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - -

(* 2) Artículo 15º: Los distintos sectores que constituyen los ambientes o locales que integran    ------------------------------    un establecimiento asistencial deberán cumplir las siguientes exigencias de carácter general, sin perjuicio de las condiciones específicas que para cada caso en particular se estatblezcan:...

b) CIELORRASOS: Deberán ser de material a la cal o yeso o de cualquier otro material que garantice condiciones de incombustibilidad, higiene y sellado).

